## 2025
Leistungsnachweis 2025
Hinweis zum Ausfüllen des online-Formulars:
Angaben und Werte in die blauen Felder eintragen.
NH4-N im Zulauf nur eintragen, wenn kein Ges.N im Zulauf gemessen wurde.
NO3-N im Ablauf nur eintragen, wenn weder Ges.N noch Nanorg im Ablauf gemessen wurde.
Datenerhebung:
Daten gemäß § 6 SüwV-kom NRW vom 25.05.2004 erheben.
Datengrundlage kann weitgehend den SüwV-Berichten gem. Anl. 4, SüwV-kom, entnommen werden.
Betreiber
Kläranlage
Nachbarschaft
Ansprechpartner
Mailadresse
Ausbaugröße | [EW]
Mittlere Zulauffracht | [kg CSB/ d]
Jahresschmutzwasser- menge | [m³/a]
Jahresabwasser- menge | [m³/a]
Gesamtstromverbrauch (Erzeugung+Kauf-Einspeisung) | [kWh/a]
Stromverbrauch der Belüftung (wenn gemessen) | [kWh/a]
Eigenerzeugung aus Klärgas | [kWh/a]
Eigenerzeugung aus Windkraft | [kWh/a]
Eigenerzeugung aus Wasserkraft | [kWh/a]
Eigenstromerzeugung aus Photovoltaik | [kWh/a]
Eigenstromerzeugung aus Primär-energie (Erdgas, Flüssiggas) | [kWh/a]
Eigenerzeugung Sonstiges | [kWh/a]
eingespeister Strom | [kWh/a]
Klärgaserzeugung | [Nm³/a]
verstromte Klärgasmenge | [Nm³/a]
Volumenanteil Methan im Klärgas | [% CH4]
Schlammanfall | [t TM/a]
Entwässerungsgrad | [%]
Abfrage: Ist eine Vorklärung vorhanden? | [Ja/Nein]
Abfrage: Werden Co- Substrate angenommen? | [Ja/Nein]
aus der homogenisierten Probe |  | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] s. Anlei-tung | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l] | Zulauf [mg/l] | Ablauf VK [mg/l] | Ablauf [mg/l]
BSB5
CSB
NH4-N
NO3-N
Nanorg
Ges.-N
Pges
Berechnungen
Belastung | [EW]
spez. Abwasseranfall | l/(E*d)
spez. Gesamtstromverbrauch der Anlage [eges] | kWh/(E*a)
spez. Gesamtstromverbrauch der Belüftung [eBel] | kWh/(E*a)
spez. Faulgasproduktion [eFG] | l/(E*d)
Grad der Faulgasumwandlung in Elektrizität [NFG] | %
Eigenversorgungsgrad der Elektrizität [EVel] aus Klärgas | %
Eigenerzeugung aus Windkraft | %
Eigenerzeugung aus Wasserkraft | %
Eigenstromerzeugung aus Photovoltaik | %
Eigenstromerzeugung aus Primärenergie (Erdgas, Flüssiggas) | %
Eigenerzeugung sonstiges | %
Eigenversorgungsgrad der Elektrizität [EVel] gesamt | %
spez. Schlammanfall | kg TM/(E*a)
"Anleitung" zur Dateneingabe
siehe Laufleiste unten

## Anleitung
Anleitung zum Leistungsvergleich
Die hier erhobenen Daten dienen der Erstellung des DWA-Leistungsvergleichs und werden immer so aufgearbeitet, dass kein direkter Bezug auf die
Einzelanlage besteht. In der Regel erfolgen die Auswertungen über Mittelwerte nach Bundesland, bzw. nach Anschlussgröße oder Flusseinzugsgebiet.
Einwohnerzahl, Einwohnerwerte, Einwohnergleichwerte
Unter Einwohnerzahl (oder Einwohner) werden die zählbaren Personen verstanden, die an Ihre Kläranlage angeschlossen sind.
Der Einwohnerwert ist ein errechneter Wert.
Er wird ermittelt aus der mittleren CSB-Zulauffracht aller Tagesfrachten eines Jahres.
Diese Fracht rechnen Sie von Kilogramm/Tag in Gramm/Tag um. Diesen Wert dann durch 120 g CSB /(EW*Tag) teilen.
So erhalten Sie den EW-Wert auf Basis des CSB.
Der Einwohnergleichwert wird ermittelt, in dem Sie vom errechneten EW-Wert die Einwohnerzahl abziehen.
Zulaufproben sind immer vor der Vorklärung, am besten vor dem Sandfang, zu ziehen.
Ablauf VK nur angeben, wenn es keine Zulaufproben gibt.
Ablaufproben sind hinter der letzten Reinigungsstufe zu ziehen. Der ideale Ort ist die amtliche Probenahmestelle.
Berechnung der Zulauffracht CSB
Bitte multiplizieren Sie die Zulaufkonzentration eines Tages mit der entsprechenden Abwassermenge des Tages.
(also: x1 mg/l CSB multipliziert mit x2 m³/d Abwassermenge = x3 CSB-Fracht [g/d]. Diesen Wert durch 1000 teilen, um die Fracht eines Tages
in [kg/d] zu erhalten. Anschließend aus den einzelnen CSB-Tagesfrachten eines Jahres den Mittelwert berechnen.
Wenn ausreichend vorhanden, bitte zur Frachtermittlung möglichst nur 24-Stunden-Mischproben (optimal durchflussproportionale) heranziehen.
Angabe der Jahresmittelwerte
Für die Angabe der Konzentrationen im Zu- und Ablauf bitte die Mittelwerte aller entsprechenden, vorhandenen Messungen einbeziehen.
Definitionen Ges.-N und Nanorg in diesem Erhebungsbogen
Ges.-N = Gesamt-Stickstoff = Nanorg + Norg. (oder TKN + NO2-N + NO3-N)
Nanorg = anorganischer Stickstoff = NH4-N + NO2-N + NO3-N
Abfrage des Gesamt-Stromverbrauchs
Gesamtstromverbrauch = Eigenerzeugung + Fremdbezug - Einspeisung [kWh/ a]
Abfrage des Stromverbrauchs der Belüftung
Stromverbrauch der Gebläse/Verdichter für die Sauerstoffversorgung Biologie [kWh/ a]
Bitte nur gemessene Werte eintragen.
Abfrage der Eigenstromerzeugung aus Klärgas
Eigenerzeugung (BHKW, Mikrogasturbine) [kWh/ a]
Abfrage der Eigenstromerzeugung aus Erdgas oder Flüssiggas
Eigenerzeugung (BHKW, Mikrogasturbine) [kWh/ a]
Abfrage der Eigenstromerzeugung aus anderen Energieträgern
Eigenerzeugung (Photovoltaik, Windkraft, Brennstoffzelle, ...) [kWh/ a]
Abfrage Volumenanteil von Methan im Klärgas
Bitte nur gemessene Werte eintragen.
Sie haben keinen CSB - dafür aber TOC gemessen.
Es gibt für jede Kläranlage typische Verhältnisse zwischen CSB und TOC. Bitte beachten Sie, dass diese unterschiedlich sind, je nachdem ob Sie
Proben im Ab- oder Zulauf einer Anlage betrachten. Bitte berechnen Sie Ihre TOC Jahresmittelwerte über den entsprechenden, spezifischen Faktor
in CSB Jahresmittelwerte um.
Sie haben keinen Pges im Zulauf gemessen
Sie erheben die Pges-Konzentration nicht im Zulauf, sondern im Zulauf zur biologischen Stufe. Besitzt Ihre Kläranlage keine Vorklärung oder
Grobentschlammung können Sie die Werte aus dem Zulauf zur biologischen Stufe übernehmen.
Besitzt Ihre Anlage eine Vorklärung oder Grobentschlammung, dann multiplizieren Sie den Jahresmittelwert mit dem Faktor 1,11.
Sie haben keinen Ges.-N im Zulauf gemessen
Sie erheben die Ges.-N-Konzentration nicht im Zulauf, sondern im Zulauf zur biologischen Stufe. Besitzt Ihre Kläranlage keine Vorklärung oder
Grobentschlammung können Sie die Werte aus dem Zulauf zur biologischen Stufe übernehmen.
Besitzt Ihre Anlage eine Vorklärung oder Grobentschlammung, dann multiplizieren Sie den Jahresmittelwert mit dem Faktor 1,1.
Erläuterung berechnete Werte
Belastung (berechnet aus der mittleren jährlichen CSB-Fracht im Zulauf, mit 120 g CSB/(EW*d))
spez. Gesamtstromverbrauch der Anlage [eges] (berechnet aus dem Gesamtenergieverbrauch kWh/a und der Belastung EWCSB)
spez. Gesamtstromverbrauch der Belüftung [eBel] (berechnet aus dem Gesamtenergieverbrauch Belüftung kWh/a und der Belastung EWCSB)
spez. Faulgasproduktion [eFG] (berechnet aus dem Jahresmittelwert des Faulgasanfalls Nm³/a und der Belastung EWCSB
Grad der Faulgasumwandlung in Elektrizität [NFG] (berechnet aus Eigenstromerzeugung kWh/a, Klärgaserzeugung Nm³/a und dem Volumenanteil Methan im Klärgas %CH4)
Eigenversorgungsgrad der Elektrizität [EVel] (berechnet aus Eigenstromerzeugung kWh/a und dem Gesamtstromverbrauch kWh/a)